          PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  č.03/05/2015

                                           (STN 33 2000-5-51, 1/2014)
         Vypracoval:                Ing. Martin Vaško, Lomomosovova 6 , Trnava
                                           Číslo osvedčenia: 0229 ITA 1998 EZ P A,B1 E2
         Zloženie komisie:

         predseda:                   
Ing. Ladislav Lašo - projektant stavebnej časti
         
           členovia:                   Ing. Martin Vaško –  projektant elektro časti 
                                             p. Sirik– projektant protipožiaru


Ing. Lucia Adamcová – projektant zdravotechniky

Názov objektu (stavby): Rekonštrukcia bývalejadministratívnej budovy na spolkovú a komunitnú činnosť Malé zálužie okr. Nitra 
Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli:

            - dispozičné riešenie stavebnej časti projektu
            - platné STN

Popis objektu:

Skrátený popis: 

Jedná sa o rekonštruovanú budovu s I.NP a malým suterénom, ktorá bude slúžiť na spoločné záujmové činnosti a stretávanie sa.  
Rozhodnutie o zaradení priestorov:                                
Komisia  na  základe  podkladov  stanovuje  prostredia  vyššie  uvedenej stavby   nasledovne:

Kódy vonkajších vplyvov – podmienok prostredia, využitia a konštrukcie budovy sú uvedné v tabuľke.      
V prípade zmeny dispozicie miestností alebo využitia sa musia prehodnotiť jednotlivé zmeny a protokolárne uviesť vonkajšie vplyvy
V Trnave 01/ 2016

	 
	 
	    Priestor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Všetky vnútorné miestnosti
	Vonkajšie priestory a fasáda
	
	
	 
	 
	 
	 

	A-Podmienky prostredia
	Určenie prostredia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	AA Teplota okolia
	 AA5
	AA7
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AB Atmosférické podmienky
	 AB5
	AB7
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AC Nadmorská výška
	 AC1
	AC1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AD Výskyt vody
	 AD1
	AD2
	  
	
	 
	 
	 
	 

	
	AE Výskyt cudzích pevných telies
	 AE1
	AE4
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AF Výskyt korozívnych Alebo znečisťujúcich látok
	 AF1
	AF2
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 AG Mechanické namáhania - nárazy
	 AG1
	AG1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 AH Vibrácie
	 AH1
	AH1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AK Výskyt rastlín alebo plesní
	 AK1
	AK1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AL Výskyt živočíchov
	 AL1
	AL1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie
	 AM1
	AM1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AN Slnečné žiarenie
	 AN1
	AN2
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AP Seizmické účinky
	 AP1
	AP1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AQ Búrková činnosť
	 AQ1
	AQ2
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AR Pohyb vzduchu
	 AR1
	AR2
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	AS Vietor
	 AS1
	AS2
	 
	
	 
	 
	 
	 

	B-Využitie
	 BA Schopnosť osob
	 BA1
	BA5
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 BC dotyk osôb s potenciálom zeme
	 BC1
	BC3
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva
	 BD1
	BD1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	BE  Povaha spracúvaných  alebo skladovaných látok
	 BE1
	BE1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	C-konštruk. budovy
	CA Stavebné materiály
	 CA1
	CA1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	CB Konštrukcia budovy
	 CB1
	CB1
	 
	
	 
	 
	 
	 








PAGE  
3

