Obecný úrad Malé Zálužie

__________________________________________________________

Schválila: _____________

starostka obce

Požiarny poriadok

obce Malé Zálužie

apríl 2013

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malé Zálužie dňa 12.5.2013

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Malé Zálužie dňa 27.5.2013

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malé Zálužie dňa 28.5.2013

VZN nadobúda účinnosť dňa 12.6.2013

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a predpisov na jeho vykonávanie vydáva pre katastrálne územie obce Malé Zálužie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE

Malé Zálužie

č. 4/2013,

ktorým sa stanovuje Požiarny poriadok obce Malé Zálužie.

časť : A

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží vydáva v zmysle § 15 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §37 vyhlášky MV SR                         č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov,  tento požiarny poriadok obce Malé Zálužie.

Článok I.

Základné ustanovenia

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia, uhynutie zvierat, škody na majetku a na životnom prostredí. Preto je povinnosťou každého občana požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať v rámci svojich možností a schopnosti na ich zdolanie.

Účelom požiarneho poriadku obce je ustanoviť povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb, ako aj jednotiek požiarnej ochrany tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia občanov, zvierat majetku a životného prostredia pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Článok II.

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach

Starostka obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starostka obce tieto úlohy:

- schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,

- schvaľuje zloženie protipožiarnych kontrolných skupín,

- na základe zápisu protipožiarnych  kontrol rozhoduje o vylúčení vecí z používania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiarov,

- rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- schvaľuje plán odbornej prípravy a previerkových cvičení obecného hasičského zboru,

Preventivár požiarnej ochrany obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní preventivár obce tieto úlohy:

- navrhuje starostovi obce počet a zloženie protipožiarnych kontrolných skupín

- vykonáva školenie protipožiarnych kontrolných skupín v obci,

- organizačne zabezpečuje činnosť protipožiarnych kontrolných skupín,

- vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá obecnému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení,

- vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

- vykonáva preventívno – výchovnú činnosť v obci.

Kontrolná skupina obce :

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní kontrolná skupina obce  tieto úlohy:

- na základe písomného poverenia obce vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a  fyzickej osoby – podnikateľa - v tých objektoch, kde krajské alebo okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru nevykonávajú štátny požiarny dozor; v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb;

- upozorňuje fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a  fyzickej osoby - podnikateľa na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu,

- zistené nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina oznamuje písomne v zápisnici z vykonanej protipožiarnej kontroly preventivárovi obce,

Veliteľ obecného hasičského zboru obce :

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní veliteľ obecného hasičského zboru obce  tieto úlohy:

- zodpovedá za činnosť zboru pri vykonávaní požiarneho zásahu , pri sústrední a nasadení síl a prostriedkov a pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- zodpovedá za pripravenosť a trvalú akcieschopnosť obecného hasičského zboru,

- vykonáva najmenej jedenkrát za rok požiarno-taktické cvičenie s členmi obecného hasičského zboru,

- organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroja, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o stave požiarnej techniky, výstroja a výzbroja, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov dva razy do roka,

- pripravuje plán finančného zabezpečenia obecného hasičského zboru a tento predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

- vypracúva a vedie dokumentáciu obecného hasičského zboru.

### Obecný hasičský zbor :

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný hasičský zbor  tieto úlohy:

- vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

- vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,

- vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,

- poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri    bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov; zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,

- vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,

- ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,

Článok III.

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky

Obec je povinná

- podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

- zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie  požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať  jeho materiálno-technické vybavenie,

- zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,

- vypracovať a viesť dokumentáciu  ochrany pred požiarmi obce,

- zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ je možné ohlásiť požiar,

- označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek,

- plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,

- ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi,

- vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Fyzická osoba je povinná

- konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

b) dodržiavať vyznačené zákazy a plní príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným   nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

### Fyzická osoba nesmie

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku   požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,,

- vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,   ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

- poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

### Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, na účely predchádzania vzniku požiarov sú  povinní :

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych     
      prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych 
      prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, 
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným 
      nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 
      vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na 
      zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet 
      osôb;

c)  určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými 
     príkazmi, zákazmi a pokynmi

d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 
e)  zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a 
      osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej 
      objektoch a priestoroch;

f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 
    stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov;

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov 
     na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať 
     mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a 
     informácie, 
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny 
    požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie 
    pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené 
    nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, j) určovať a 
    mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich 
    bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,

k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní 
    stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky 
    protipožiarnej bezpečnosti stavieb;

l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti 
    stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek, 
m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej 
     stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
     stavby;

n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie 
     komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na 
     komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj 
     tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;

o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a 
     prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného 
     vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie 
     komínu štítkom;

p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s 
    technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako 
    aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,

q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi 
     osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov sú  povinní, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na 
     nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie 
     hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať 
     požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na 
     vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať 
     ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s 
     odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o 
     ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na 
     hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 
     požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, 
     prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnotechnických zariadení vrátane 
     podmienok akcieschopnosti,

b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, 
    nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej 
    energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie 
    požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na 
    účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o 
    náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej 
    čerpania, 
e) vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby 
    a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb;

f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov;

g) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
    v Nitre (ďalej len "krajské riaditeľstvo") analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich 
    objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské 
    riaditeľstvo, 
h) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu;

i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a 
   záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, 
   priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ je povinná plniť len povinnosti fyzických osôb ustanovených v tomto zákone, ak

a) nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom dome, 
    alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a 
    priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2iné objekty alebo 
    priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, a

b) zamestnáva najviac troch zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným 
    nebezpečenstvom vzniku požiaru a

c) nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
d) nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmie, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, 
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
    okresného riaditeľstva,

d) používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky 
     na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných 
     predpisov vyžaduje,

e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné 
     oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie, 
f) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie 
    bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.

Článok IV.

Údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru

1, obecný hasičský zbor sa skladá z 1 + 5  členov,

2, Hasičská zbrojnica sa nachádza v samostatnom objekte PD Devio Nové Sady, prevádzka Malé Zálužie,

3, Obecný hasičský zbor vlastní nasledujúcu techniku :

1, prenosná hasičská striekačka PPS 12s príslušenstvom

2, prenosná hasičská striekačka PS82s príslušenstvom

Článok V.

Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov

1, obec má vybudovanú hydrantovú sieť podzemných  hydrantov, ktoré sú vyznačené na situačnom pláne obce,

2, obec ako vodný zdroj využíva pre zabezpečenie požiarnej ochrany potok  Radošinka; ako aj miestny rybník.

Článok VI.

Zoznam ohlasovni požiarov a spôsob vyhlásenia

požiarneho poplachu v obci

1, ohlasovňa požiarov sa nachádza na obecnom úrade  ,

2, požiarny poplach v obci sa vyhlasuje obecným rozhlasom, ústnym oznámením,

3, v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti volajte tieto telefónne čísla  :

obecný úrad Malé Zálužie                 tel. : 037/ 78 940 61

starostka           .......................           tel. : 0904 611 063

veliteľ Obecného hasičského zboru   tel. :

Integrovaný záchranný systém           tel.:  1 1 2

OR HaZZ  Nitra....................              tel. : 1 5 0

zdravotníctvo ......................               tel. : 1 5 5

polícia           ......................                tel. : 1 5 8

lekár v obci   .......................               tel. :

plynárne        ......................                tel. : 0850 111 727

elektrárne      ......................                tel. : 0800 111 567

vodárne         ......................                tel. :  037/6513420

Článok VII.

spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru

1, pri požiari volajte ihneď ohlasovňu požiarov v obci, ktorá vyhlási poplach obecnému hasičskému zboru; požiar oznámi aj na ohlasovňu požiarov Integrovaného záchranného zboru  tel. 112; taktiež občania v prípade potreby sú povinný ohlásiť požiar na toto telefónne číslo,

2, po ohlásení požiaru sa jednotka obecného hasičského zboru dostaví pred hasičskú zbrojnicu, vyzbrojí sa potrebnou technikou a vykoná výjazd k požiaru;

3, ostatní obyvatelia, ktorí sú prítomní pri požiari poskytnú pomoc na požiadanie veliteľa zásahu a to v rámci svojich možnosti a schopnosti;

#### Článok VIII.

výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

Požiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb vodárni, plynárni, elektrárni, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolanie na zásah.

Článok IX.

situačný plán obce

Tvorí prílohu požiarneho poriadku obce.

upozornenie

Porušenie alebo neplnenie tohto požiarneho poriadku obce bude stíhané podľa § 59,60, 61,  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov