## Rekap.
Názov a miesto stavby: Komunitný dom Malé zálužie
Elektroinštalácia + bleskozvod
Výkaz výmer
Podľa aktualizov. cenníkov 21M,46M, dodávky Hagard,ZIN
Vypracoval: Ing. Martin Vaško
Trnava 01/2016

## 21M-elektro
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE + ŠPECIFIKÁCIE - Malé Zálužie
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | m | 21M | 810041 | CYKY- O 2x1,5 pevne uložený | m | 30
1 | d | Hagard | Hagard | CYKY- O 2x1,5 pevne uložený | m | 30
2 | m | 21M | 810045 | CYKY- J 3x1,5 pevne uložený | m | 215
2 | d | Hagard | Hagard | CYKY- J 3x1,5 pevne uložený | m | 215
3 | m | 21M | 810055 | CYKY- J 5x1,5 pevne uložený | m | 50
3 | d | Hagard | Hagard | CYKY- J 5x1,5 pevne uložený | m | 50
4 | m | 21M | 810046 | CYKY- J 3x2,5 pevne uložený | m | 330
4 | d | Hagard | Hagard | CYKY- J 3x2,5 pevne uložený | m | 330
5 | m | 21M | 810056 | CYKY- J 5x2,5 pevne uložený | m | 50
5 | d | Hagard | Hagard | CYKY- J 5x2,5 pevne uložený | m | 50
6 | m | 21M | 800113 | CYKY- J 5x10 volne uložený | m | 25
6 | m | Hagard | Hagard | CYKY- J 5x10 volne uložený | m | 25
7 | m | 21M | 810045 | CYKY- O 3x1,5 pevne uložený | m | 45
7 | d | Hagard | Hagard | CYKY- O 3x1,5 pevne uložený | m | 45
8 | m | 21M | 810013 | CYKY-J 4x10 volne uložožený | m | 55
8 | d | Hagard | Hagard | CYKY-J 4x10 volne uložožený | m | 55
9 | m | 21M | 010321 | Škatuľa prístroj. pod om. KP 67 vrát. zapoj. | ks | 25
9 | d | Hagard | Hagard | Škatuľa prístroj. pod om. KP 67 vrát. zapoj. | ks | 25
10 | m | 21M | 010352 | Škatuľa rozvodná z lisovaného izolantu | ks | 11
10 | d | Hagard | Hagard | Škatuľa rozvodná z lisovaného izolantu | ks | 11
11 | m | 21M | 110021 | Spínač nástenný jednopólový priemysel. | ks | 1
11 | d | Hagard | Hagard | Spínač nástenný jednopólový priemysel. | ks | 1
12 | m | 21M | 110023-P | Spínač nástenný jednopólový priemysel.so signálkou | ks | 1
12 | d | Schneider | Schneider | Spínač nást. jednopól. priem.so signál.MGU3.201.18S komplet IP55 | ks | 1
13 | m | 21M | 010322 | Škatuľa rozvod. so svorkov. KR 97 vrát. Zapoj. | ks | 25
13 | d | Kopos | Kopos | Škatuľa rozvod. so svorkov. KR 97 vrát. Zapoj. | ks | 25
14 | m | 21M | 111021 | Zásuvka 230V - 16A priemyslová v krabici 5518A-2989B, IP44 | ks | 1
14 | d | ABB | ABB | Zásuvka 230V - 16A priemyslová v krabici 5518A-2989B, IP44 | ks | 1
15 | d | PION | PION | Nástenné konzoly pre panel PION 04-400W | ks | 1
15 | m | 21M | 191551-P | Montáž plast. poistk. Skrine SPPoIVPo na stĺp | ks | 1
16 | m | 36M | 410032 | Priestorový termostat na stenu TP-36-LCD | ks | 7
16 | d | PION | PION | Priestorový termostat na stenu TP-36-LCD | ks | 7
17 | m | 21M | 191005-P | Infra-sálavý panel s retiazk. závesom PION 04-400W Clasic | ks | 22
17 | d | PION | PION | Infra-sálavý panel s retiazk. závesom PION 04-400W Clasic | ks | 22
18 | m | 21M | 201056 | Svietidlo "A" zabudované LED - VIP COOOL SLIM - ICLDH-0118-04/25W, AMI | ks | 40
18 | d | Ami | Ami | Svietidlo "A" zabudované LED - VIP COOOL SLIM - ICLDH-0118-04/25W, AMI | ks | 40
19 | m | 21M | 200070 | Svietidlo "B" žiarovkové priem. nástenné 5113501. 1x200W,IP54 Elesvit | ks | 6
19 | d | Hagard | Hagard | Svietidlo "B" žiarovkové priem. nástenné 5113501. 1x200W,IP54 Elesvit | ks | 6
20 | m | 21M | 110041 | Spínač zapustený č.1 LE | ks | 3
20 | d | Hagard | Hagard | Spínač zapustený č.1 LE | ks | 3
21 | m | 21M | 21M | Svietidlo "N" núdzové I1189 ZOR-3SE- IP 42, 1x18W, AMI | ks | 1
21 | d | Ami | Ami | Svietidlo "N" núdzové I1189 ZOR-3SE- IP 42, 1x18W, AMI | ks | 1
22 | d | Ami | Ami | Žiarovka číra 200W - E27 | ks | 6
23 | m | 21M | 110045 | Spínač zapustený striedavý, č.5 LE | ks | 3
24 | d | Hagard | Hagard | Spínač zapustený striedavý, č.5 LE | ks | 3
25 | m | 21M | 211010002-P | Osadenie hmoždinky 8 do tehlového muriva | ks | 300
26 | m | 21M | 800547 | CY 6 - ZŽ pevne uchytený | m | 30
26 | d | Hagard | Hagard | CY 6 - ZŽ pevne uchytený | m | 30
27 | m | 21M | 220321 | Bernard svorka vrátane Cu pásku | ks | 4
27 | m | Hagard | Hagard | Bernard svorka vrátane Cu pásku | ks | 4
28 | m | 21M | 100251 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači do 4x10 | ks | 3
29 | m | 21M | 100258 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači do 5x4 | ks | 18
30 | m | 21M | 190002 | Montáž plastovej rozvodnice RE - TYP ER 1.0 | ks | 1
31 | m | 21M | 190003 | Montáž plastovej rozvodnice RD - ATYP - Z | ks | 1
32 | m | 21M | 110043 | Spínač zapustený sériový, č.6 LE | ks | 1
32 | d | Hagard | Hagard | Spínač zapustený sériový, č.6 LE | ks | 1
33 | m | 21M | 110046-P | Spínač zapustený sériovo, striedavýč.5B- LE | ks | 1
33 | d | Hagard | Hagard | Spínač zapustený sériovo, striedavýč.5B- LE | ks | 1
34 | m | 21M | 110024 | Spínač nástenný striedavý priemysel. Č.5 | ks | 4
34 | d | Hagard | Hagard | Spínač nástenný striedavý priemysel. Č.5 | ks | 4
35 | m | 21M |  | Rúrka oceľ.pevne ulž. 42 | m | 6
35 | d | Hagard | Hagard | Rúrka oceľ.pevne ulž. 42 | m | 6

## 21M-blesk
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
BLESKOZVOD - Malé Zálužie
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | m | 21M | 220101 | Vodič AL Mg Si 8 vrátane podpier | m | 82
1 | d | ZIN | ZIN | Vodič AL Mg Si 8 vrátane podpier | kg | 12
2 | m | 21M | 220101 | Vodič FeZn 10 | m | 32
2 | d | ZIN | ZIN | Vodič FeZn 10 | kg | 22
3 | d | ZIN | ZIN | Podpera vedenia PV15 | ks | 10
4 | m | 21M | 220302 | Svorka SK | ks | 5
4 | d | ZIN | ZIN | Svorka SK | ks | 5
5 | m | 21M | 220302 | Svorka SZ | ks | 4
5 | d | ZIN | ZIN | Svorka SZ | ks | 4
6 | m | 21M | 220302 | Svorka SJ01 | ks | 3
6 | d | ZIN | ZIN | Svorka SJ01 | ks | 3
7 | m | 21M | 220302 | Svorka SO | ks | 4
7 | d | ZIN | ZIN | Svorka SO | ks | 4
8 | m | 21M | 220301 | Svorka RS2 | ks | 8
8 | d | ZIN | ZIN | Svorka RS2 | ks | 8
9 | m | 21M | 220301 | Držiak zvodovej tyče do muriva DJ1 | ks | 6
9 | d | ZIN | ZIN | Držiak zvodovej tyče do muriva DJ1 | ks | 6
10 | m | 21M | 220301 | Svorka SR 03 | ks | 4
10 | d | ZIN | ZIN | Svorka SR 03 | ks | 5
11 | m | 21M | 220401 | Štítok na označenie zvodu | ks | 5
12 | m | 21M | 010004 | Rúrka ohyb pod omiet.HFX 25, samozhášavá nešíriaca plameň | m | 20
12 | d | IES | IES | Rúrka ohyb pod omiet.HFX 25, samozhášavá nešíriaca plameň | m | 20
13 | m | 21M | 220301-P | Príchytka na rúrku HFS 25 | ks | 20
13 | d | IES | IES | Príchytka na rúrku HFS 25 | ks | 20
14 | m | 21M | 010313 | Škatuľa pod omietku KO 125 | ks | 4
14 | d | Hagard | H | Škatuľa pod omietku KO 125 | ks | 4
15 | m | 21M | 220361 | Zemnič tyčový l=1m | ks | 8
15 | d | ZIN | ZIN | Zemnič tyčový l=1m | ks | 8
16 | m | 21M | 220211 | Bleskozvodová tyč JP10 osad do komína | ks | 3
16 | d | ZIN | ZIN | Bleskozvodová tyč JP10 osad do komína | ks | 3
17 | m | 21M | 220301-P | Ochranná strieška OS 01 | ks | 3
17 | d | ZIN | ZIN | Ochranná strieška OS 01 | ks | 3
18 | d | ZIN | ZIN | Podpera vedenia PV22 | ks | 40

## 36M-MaR
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst. | Jednot. Cena [EUR] | Náklady dodávka [EUR] | Náklady montáž [EUR]

## C7-rozvádz.
ROZVÁDZAČE - Malé Zálužie
| Dodávka |  | Počet kusov | Cena dodávky
| Rozvádzač RD-ATY-Z |  | 1 | 0
| Rozvodnica RE |  | 1 | 0
| Poist. skr. SPPoCIVPo |  | 1 | 0
| Spolu |  |  | 0
Rozvádzač RD-ATY-Z
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | d | OEZ-Slovakia |  | Istič LPN-10B-1 | ks | 8
2 | d | OEZ-Slovakia |  | Istič LPN-16B-1 | ks | 7
3 | d | OEZ-Slovakia |  | Spínač APN-32-3 | ks | 1
4 | d | OEZ-Slovakia |  | Valcové poistkové vložky PV14/2A gG | ks | 1
5 | d | OEZ-Slovakia |  | Valcové poistkové vložky PV14/16A gG | ks | 5
6 | d | OEZ-Slovakia |  | Odpínač OPV 14-1 | ks | 6
7 | d | SEZ |  | Kombinovaný prúdový chránič PFI4-B32/0,03 | ks | 1
8 | d | OEZ-Slovakia |  | Rozbočovací mostík CS-PE-15 - Z | ks | 2
9 | d | OEZ-Slovakia |  | Rozbočovací mostík CS-N-15 - M | ks | 2
10 | d | OEZ-Slovakia |  | Rozbočovací mostík CS-PE-7 - Z | ks | 3
11 | d | OEZ-Slovakia |  | Rozbočovací mostík CS-N-7 -M | ks | 2
12 | d | OEZ-Slovakia |  | Prepojovacia lišta G3L + N-1000-16C | ks | 3
13 | d | OEZ-Slovakia |  | Koncový kryt EKC-4 | ks | 8
14 | d | OEZ-Slovakia |  | Prepäťovka SVBC-12,5-4-MZ | ks | 1
15 | d | OEZ-Slovakia |  | Stykač RSI-25-40-A230 | ks | 1
16 | d | OEZ-Slovakia |  | Spínač APN-32-3 | ks | 1
17 | d | OEZ-Slovakia |  | Skriňa rozvodnice RZV-4N 56 | ks | 1
18 | d
|  |  |  | Suma bez kompletizačnčj prirážky |  |  | 0
[5 empty] | % | 60 | 0
|  |  |  | Súčet položiek |  |  | 0
Rozvodnica RE
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | d | HASMA |  | Rozvádzač elektromerový ER 1.0 Z,K40,25A P0 - dvojtarif | ks | 1
2 | d | OEZ-Slovakia |  | Istič LPN-25B-3 | ks | 1
3 | d | OEZ-Slovakia |  | Istič LPN-2B-1 | ks | 1
|  |  |  | Suma bez kompletizačnčj prirážky |  |  | 0
|  |  |  | Kompletizačná prirážka | % | 60 | 0
|  |  |  | Súčet položiek |  |  | 0
Poist.skr.SPPoCIVPo
| Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | d | HASMA |  | Poistková skriňa SPPoCIVPo na stĺp | ks | 1
2 | d | Hagard |  | Poistková vložka E233/35A | ks | 3
|  |  |  | Suma bez kompletizačnčj prirážky |  |  | 0
|  |  |  | Kompletizačná prirážka | % | 60 | 0
|  |  |  | Súčet položiek |  |  | 0
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst. | Náklady dodávka [EUR]
|  |  |  | Suma bez kompletizačnčj prirážky |  |  | 0
|  |  |  | Kompletizačná prirážka | % | 60 | 0
|  |  |  | Súčet položiek |  |  | 0
Rozvádzač R5
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst. | Náklady dodávka [EUR]
|  |  |  | Suma bez kompletizačnčj prirážky |  |  | 0
|  |  |  | Kompletizačná prirážka | % | 60 | 0
|  |  |  | Súčet položiek |  |  | 0

## C7-špecif.
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst. | Jednot. Cena [EUR] | Náklady dodávka [EUR] | Náklady montáž [EUR]

## 46M-zem.prac.
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
ZEMNÉ PRÁCE - BLESKOZVOD, Malé Zálužie
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | m | 46M | 200253 | Výkop ryhy 50/70 cm tr. zem. 3 | m | 100
2 | m | 46M | 560253 | Zahádzanie ryhy 50/70 cm tr. zem. 3 | m | 100
3 | m | 46M | 62013 | Úprava terénu po zásype ryhy tr. zem. 3 | m2 | 58
4 | m | 46M | 680042 | Prieraz v murive, betón 30cm | ks | 1
5 | m | 46M | 490012 | Ochr. fólia š.33cm | m | 45
6 | m | 46M | 200263 | Výkop ryhy 50/80 cm tr.zem. 3 | m | 15
7 | m | 46M | 560263 | Zásyp ryhy 50/80 cm tr.zem. 3 | m | 15
8 | m | 46M | 420221 | Kábel. lôžko zakryté tehlou v smere, 35 piesok | m | 15
9 | m | 46M | 510001 | Kábel. Prestup, betón.rúra 15cm | m | 15
10 | m | 46M | 650022 | Podklad. Vrstva pod kábel. Chráničku hr. 10cm | m2 | 8

## 22M-Slabo
Dodávky [EUR] |  |  | 0
Podružný materiál [%] |  |  | 3
Spolu dodávky [EUR] |  |  | 0
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
Č.pol. | Dodávka/montáž | Cenník | Č.pol. cenníka | Skrátený popis | m.j. | Množst. | Jednot. Cena [EUR] | Náklady dodávka [EUR] | Náklady montáž [EUR]

## HZS
Spolu montáže [EUR] |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY - Malé Zálužie
Č.pol. | Dodávka/montáž | Skrátený popis | m.j. | Množst.
1 | m | Zváranie | hod
2 | m | Rezanie | hod
3 | m | Revízne práce | hod | 10
4 | m | Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie | hod | 8
5 | m | Nešpecifické práce, vŕtanie otvorov pre zapustené svietidlá v podhľadoch a sekanie káblových drážok | hod | 45